## Състояние на ПВТ
Приложение № 2
Код на ПВТ | Име на ПВТ | Код на пункт | Име на пункт | Дата на пробовземане | Показател: | Азот (амониев) | Активна реакция | Амониеви йони | Електропроводимост | Желязо (общо) | Живак | Изодрин | Кадмий | Калций | Карбонатни йони | Магнезий | Манган (общ) | Мед | Насит.с кислород | Натрий | Никел | Нитратен азот | Нитратни йони | Нитритен азот | Нитритни йони | Обща твърдост | Окисляемост(перманг) | Олово | Ортофосфати PO4 | Разтворен кислород | Сулфатни йони | Температура на водата | Тетрахлоретилен | Трихлоретилен | Хлорни йони | Количествено състояние на ПВТ | Химично състояние на ПВТ | Бележки | Източници на замърсяване
[5 empty] | Единица: | mg/dm3 | pH | mg/dm3 | uS/cm | mg/dm3 | mg/dm3 | ug/l | mg/dm3 | mg/dm3 | mg/dm3 | mg/dm3 | mg/dm3 | mg/dm3 | % | mg/dm3 | mg/dm3 | mg/l | mg/dm3 | mg/l | mg/dm3 | mgeqv/dm3 | mg O2/dm3 | mg/dm3 | mg/dm3 | mg/dm3 | mg/l | ?C | ug/l | ug/l | mg/dm3
BG2G000000Q007 | Порови води в кватернер на р.Луда Камчия | BG2G000000QMP189 | Бероново, ШК | 2020-02-05 |  | 0.139 | 6.85 | 0.179 | 766 | [12 empty] | 5.85 | 25.9 | 0.002 | 0.007 |  |  |  | 0.448 | 5.52 |  | 7.1 |  |  | 20.7 | добро | добро
| Порови води в кватернер на р.Луда Камчия | BG2G000000QMP189 | Бероново, ШК | 2020-06-01 |  | 0.078 | 6.65 | 0.1 | 719 | [12 empty] | 4.88 | 21.6 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.204 | 3.82 |  | 13.7 |  |  | 23.2
| Порови води в кватернер на р.Луда Камчия | BG2G000000QMP189 | Бероново, ШК | 2020-08-03 |  | 0.195 | 7.16 | 0.251 | 695 | [12 empty] | 4.72 | 20.9 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 3.92 |  | 18 | 0.4 | 0.4 | 27.2
| Порови води в кватернер на р.Луда Камчия | BG2G000000QMP189 | Бероново, ШК | 2020-08-03
BG2G000000Q008 | Порови води в кватернера на р.Айтоска | BG200000QMP424 | Камено, ЕТК-6 | 2020-02-05 |  | 0.385 | 7.31 | 0.497 | 1681 | [12 empty] | 14.96 | 66.3 | 0.021 | 0.07 |  |  |  | 0.054 | 5.32 |  | 13.8 |  |  | 51.3 | добро | лошо Na, Mg | Замърсяването с нитрати е наблюдавано и в предходен период. Тенденцията е към намаляване на концентрациите. Замърсяването с магнезий е характерно за ПВТ | Общинско депо Камено; Канализация Камено, Канализация Айтос, точки на зауствания земеделски обработваеми земи, ферми
| Порови води в кватернера на р.Айтоска | BG200000QMP424 | Камено, ЕТК-6 | 2020-05-18 |  | 0.078 | 7.93 | 0.1 | 1515 | 0.1 | [5 empty] | 108 | 0.001 |  |  | 116 |  | 14.87 | 65.9 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.087 | 9.98 |  | 15.2 |  |  | 50.3
| Порови води в кватернера на р.Айтоска | BG200000QMP424 | Камено, ЕТК-6 | 2020-08-27 |  | 0.078 | 8.38 | 0.1 | 699 | 0.1 | [5 empty] | 2.39 | 0.00296 |  |  | 151 |  | 4.76 | 21.1 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.097 | 2.16 |  | 19.3 |  |  | 39.7
| Порови води в кватернера на р.Айтоска | BG200000QMP424 | Камено, ЕТК-6 | 2020-08-27
| Порови води в кватернера на р.Айтоска | BG2G000000QMP098 | Айтос, Сондаж С1 "Симпо" АД | 2020-02-05 |  | 0.333 | 7.1 | 0.43 | 1155 | 0.1 | [6 empty] | 0.022 |  |  |  |  | 5.98 | 26.5 | 0.005 | 0.017 |  |  |  | 0.052 | 2.26 |  | 12 |  |  | 37
| Порови води в кватернера на р.Айтоска | BG2G000000QMP098 | Айтос, Сондаж С1 "Симпо" АД | 2020-05-18 |  | 0.078 | 7.45 | 0.1 | 963 | 0.139 | [5 empty] | 56 | 0.00707 |  |  | 54.4 |  | 5.57 | 24.7 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.153 | 3.46 |  | 15.4 |  |  | 35.2
| Порови води в кватернера на р.Айтоска | BG2G000000QMP098 | Айтос, Сондаж С1 "Симпо" АД | 2020-08-27 |  | 0.078 | 7.26 | 0.1 | 1039 | 0.1 | [5 empty] | 21.6 | 0.00904 |  |  | 49.7 |  | 0.02 | 0.1 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 1.44 |  | 18.7 | 0.4 | 0.4 | 36.2
| Порови води в кватернера на р.Айтоска | BG2G000000QMP098 | Айтос, Сондаж С1 "Симпо" АД | 2020-11-10 | [5 empty] | 0.1 | [5 empty] | 56 | 0.00499 |  |  | 52.4 |  | 6 | 26.6 | 0.02 | 0.065 |  |  |  | 0.02
| Порови води в кватернера на р.Айтоска | BG2G000000QMP416 | Айтос, ЕТК " НСКФ Трейд-Айтос" | 2020-02-05 |  | 0.388 | 7.9 | 0.5 | 1030 | 0.1 | [5 empty] | 41.1 | 0.014 |  |  | 98.2 |  | 8.08 | 35.8 | 0.002 | 0.007 |  |  |  | 0.02 | 5.84 |  | 13.5 |  |  | 23.4 |  |  | Превишението по нитрати е наблюдавано и в предходен период. Превишението по желязо е еднократно и подлежи на потвърждаване
| Порови води в кватернера на р.Айтоска | BG2G000000QMP416 | Айтос, ЕТК " НСКФ Трейд-Айтос" | 2020-05-20 |  | 0.078 | 7.53 | 0.1 | 942 | 0.1 | [5 empty] | 47.3 | 0.001 |  |  | 96 |  | 12.26 | 54.3 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 6.72 |  | 17.6 |  |  | 32.3
| Порови води в кватернера на р.Айтоска | BG2G000000QMP416 | Айтос, ЕТК " НСКФ Трейд-Айтос" | 2020-08-27 |  |  | 7.9 |  | 1004 | 0.1 | [5 empty] | 20.1 | 0.00888 |  |  | 90.5 |  | 8.19 | 36.3 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 3.64 |  | 19.8
| Порови води в кватернера на р.Айтоска | BG2G000000QMP416 | Айтос, ЕТК " НСКФ Трейд-Айтос" | 2020-11-11 | [5 empty] | 0.212 | [5 empty] | 45.3 | 0.011 |  |  | 90.1 |  | 11.4 | 50.5 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02
BG2G000000Q009 | Порови води в кватернера на р.Средецка - Мандра | BG2G000000QMP201 | Димчево, С ПС Димчево | 2020-05-26 |  | 0.078 | 7.79 | 0.1 | 1090 | 0.1 | 0.0003 |  | 0.0001 |  |  | 23.9 | 0.00388 | 0.001 |  |  | 0.001 | 2.37 | 10.5 | 0.015 | 0.05 | 9.3 | 0.76 | 0.001 | 0.02 | 7.47 | 21.9 | 15.5 |  |  |  | добро | лошо Mn, PO4 | Превишението по желязо е еднократно и подлежи на потвърждаване | инфраструктура без канализации, земеделски земи обработваеми, смесени земеделски площи, дренажи от градове, ферми,
| Порови води в кватернера на р.Средецка - Мандра | BG2G000000QMP201 | Димчево, С ПС Димчево | 2020-08-12
| Порови води в кватернера на р.Средецка - Мандра | BG2G000000QMP201 | Димчево, С ПС Димчево | 2020-08-12 |  | 0.078 | 6.65 | 0.1 | 1118 | 0.248 | 0.0003 | 0.01 | 0.0001 | 74.4 |  | 37.4 | 0.0178 | 0.001 |  |  | 0.001 | 2.39 | 10.6 | 0.015 | 0.05 | 5.5 | 0.5 | 0.001 | 0.189 | 5.74 | 21.9 | 22 | 0.4 | 0.4
| Порови води в кватернера на р.Средецка - Мандра | BG2G000000QMP201 | Димчево, С ПС Димчево | 2020-11-03 |  | 0.078 |  | 0.1 | [5 empty] | 98 |  | 37.1 | [5 empty] | 2.32 | 10.3 |  |  | 6.8 | 0.5 |  |  |  | 11.2
| Порови води в кватернера на р.Средецка - Мандра | BG2G000000QMP417 | Извор, ШК- Извор | 2020-02-26 |  | 0.02 | 7.01 | 0.026 | 907 |  |  |  |  | 71.5 | 12 | 28.7 |  |  |  | 22.7 |  | 3.99 | 17.7 |  |  | 6.8 | 1.31 |  |  | 4.75 | 22 | 14 |  |  | 13.6
| Порови води в кватернера на р.Средецка - Мандра | BG2G000000QMP417 | Извор, ШК- Извор | 2020-06-17 |  | 0.078 | 7.24 | 0.1 | 605 |  |  |  |  | 69.1 | 12 | 29.3 |  |  | 48.5 | 19.6 |  | 5.48 | 24.3 |  |  | 4.8 | 1.27 |  |  | 4.15 | 38.9 | 20.6 |  |  | 63.1
| Порови води в кватернера на р.Средецка - Мандра | BG2G000000QMP417 | Извор, ШК- Извор | 2020-08-12 |  | 0.078 | 6.66 | 0.1 | 480 |  |  |  |  | 73.4 |  | 29.2 |  |  |  | 20.8 |  | 1.43 | 6.33 |  |  | 5 | 0.5 |  |  | 4.05 | 18.5 | 15.9 |  |  | 15.7
BG2G000000Q010 | Порови води в кватернера на р.Ропотамо | BG2G000000QMP033 | Веселие, ШК3 | 2020-02-26 |  | 0.02 | 7.14 | 0.026 | 406 | 0.1 | [6 empty] | 0.00156 |  |  |  |  | 0.62 | 2.76 | 0.002 | 0.007 |  |  |  | 0.08 | 6.25 |  | 12 |  |  | 18.8 | добро | добро
| Порови води в кватернера на р.Ропотамо | BG2G000000QMP033 | Веселие, ШК3 | 2020-06-15 |  | 0.078 | 7.27 | 0.1 | 960 | 0.1 | [6 empty] | 0.001 |  | 34.5 |  |  | 0.46 | 2.06 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 3.14 |  | 17.1 |  |  | 36.4
| Порови води в кватернера на р.Ропотамо | BG2G000000QMP033 | Веселие, ШК3 | 2020-08-11 |  | 0.078 | 7.4 | 0.1 | 576 | 0.1 | [6 empty] | 0.002 |  |  |  |  | 0.31 | 1.38 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 4.38 |  | 17.8 |  |  | 26.3
BG2G000000Q011 | Порови води в кватернера на р.Дяволска | BG2G000000QMP203 | Лозенец, ШК "Прилеп-2- Лозенец" ООД | 2020-02-26 |  | 0.02 | 7.03 | 0.026 | 892 | 0.1 | [5 empty] | 25.8 | 0.001 |  |  | 59.7 |  | 2.75 | 12.2 | 0.002 | 0.007 |  |  |  | 0.209 | 4.35 |  | 13 |  |  | 38.4 | добро | добро
| Порови води в кватернера на р.Дяволска | BG2G000000QMP203 | Лозенец, ШК "Прилеп-2- Лозенец" ООД | 2020-05-26 |  | 0.078 | 7.42 | 0.1 | 986 | 0.1 | [5 empty] | 20.5 | 0.00344 |  |  | 86 |  | 4.06 | 18 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 3.32 |  | 15.8 |  |  | 95.8
| Порови води в кватернера на р.Дяволска | BG2G000000QMP203 | Лозенец, ШК "Прилеп-2- Лозенец" ООД | 2020-08-11 |  | 0.078 | 7.4 | 0.1 | 1109 | 0.1 | 0.0003 |  | 0.0001 |  |  | 41.7 | 0.001 | 0.001 |  | 89.4 | 0.001 | 3.93 | 17.4 | 0.015 | 0.05 |  |  | 0.001 | 0.02 | 4.17 |  | 21.3 | 0.4 | 0.4 | 94.6
| Порови води в кватернера на р.Дяволска | BG2G000000QMP203 | Лозенец, ШК "Прилеп-2- Лозенец" ООД | 2020-11-23 | [5 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.00869 |  |  |  |  | 0.02 | 0.1 | [5 empty] | 0.02
BG2G000000Q012 | Порови води в кватернера на р.Велека | BG2G000000QMP034 | Кости, Шахтов кладенец БГС Кости | 2020-02-03 |  | 0.078 | 7.03 | 0.1 | 533 | 0.1 |  |  |  | 84.8 |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.51 | 2.28 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 5.71 |  | 7.5 |  |  | 14.9 | добро | добро
| Порови води в кватернера на р.Велека | BG2G000000QMP034 | Кости, Шахтов кладенец БГС Кости | 2020-06-15 |  |  | 7.48 |  | 741 | 0.1 |  |  |  | 82.9 |  |  | 0.001 |  | 28.6 |  |  | 4.11 | 18.2 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 2.65 |  | 15.4 |  |  | 22
| Порови води в кватернера на р.Велека | BG2G000000QMP034 | Кости, Шахтов кладенец БГС Кости | 2020-08-13 |  | 0.078 | 7.94 | 0.1 | 628 | 0.1 | 0.0003 |  | 0.0001 | 110 |  |  | 0.001 | 0.001 |  |  | 0.001 | 0.22 | 0.97 | 0.015 | 0.05 |  |  | 0.001 | 0.02 | 5.14 |  | 21 | 0.4 | 0.4 | 19.8
BG2G000000Q013 | Порови води в кватернера на р.Резовска | BG2G000000QMP035 | Резово, Шахтов кладенец ПС Резовска стара | 2020-02-10 |  | 0.078 | 7.63 | 0.1 | 708 | [12 empty] | 0.46 | 2.05 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 4.66 |  | 15.2 |  |  | 14.6 | добро | добро
| Порови води в кватернера на р.Резовска | BG2G000000QMP035 | Резово, Шахтов кладенец ПС Резовска стара | 2020-06-15 |  | 0.078 | 7.66 | 0.1 | 575 | [7 empty] | 0.00174 |  | 49.7 |  |  | 2.6 | 11.5 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 4.51 |  | 16.4 |  |  | 21.7
| Порови води в кватернера на р.Резовска | BG2G000000QMP035 | Резово, Шахтов кладенец ПС Резовска стара | 2020-08-18 | [28 empty] | 1 | 1
| Порови води в кватернера на р.Резовска | BG2G000000QMP035 | Резово, Шахтов кладенец ПС Резовска стара | 2020-08-18 |  | 0.078 | 7.98 | 0.1 | 534 |  | 0.0003 |  | 0.0001 |  |  |  | 0.00163 | 0.001 |  |  | 0.001 | 0.31 | 1.39 | 0.001 | 0.0021 |  |  | 0.001 | 0.02 | 3.9 |  | 19
BG2G000000Q014 | Порови води в кватернера на р.Двойница | BG2G000000QMP135 | Обзор, Сондаж Р-5, Ф. "Одесос-570" ЕООД | 2020-06-22 |  | 0.02 | 7.67 | 0.026 | 689 | 0.1 | [5 empty] | 23.2 | 0.00131 |  | 65.5 | 21.1 |  |  |  | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 5.8 |  | 18 |  |  | 18.6 | лошо | лошо eлектропороводимост,Cl,Fe,Mn, SO4,NH4,Na, Ca,Mg.
| Порови води в кватернера на р.Двойница | BG2G000000QMP204 | Обзор, ЕТК-4,Обзор, "В и К" Варна | 2020-02-12 |  | 0.078 | 7.34 | 0.1 | 767 | 0.124 | [5 empty] | 13.1 | 0.00432 |  |  | 23.9 |  |  |  | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.439 | 5.66 |  | 13.1 |  |  | 14.7
| Порови води в кватернера на р.Двойница | BG2G000000QMP204 | Обзор, ЕТК-4,Обзор, "В и К" Варна | 2020-08-31 |  | 0.078 | 7.65 | 0.1 | 750 | 0.1 | [5 empty] | 8.85 | 0.001 |  |  | 46.9 |  |  |  | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.064 | 5.5 |  | 21 | 0.4 | 0.4 | 27.4
| Порови води в кватернера на р.Двойница | BG2G000000QMP204 | Обзор, ЕТК-4,Обзор, "В и К" Варна | 2020-11-09 |  | 0.078 | 7.59 | 0.1 | 732 | 0.1 | [5 empty] | 12.9 | 0.00236 |  |  | 23 |  |  |  | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 4.95 |  | 14.2 |  |  | 9.49
| Порови води в кватернера на р.Двойница | BG2G000000QMP205 | Приселци, ЕТК-5,Приселци, "В и К" Варна | 2020-02-12 |  | 0.136 | 7.47 | 0.175 | 806 | 0.1 | [5 empty] | 12.9 | 0.00382 |  |  | 25.1 |  |  |  | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 5.49 |  | 12.8 |  |  | 15.4
| Порови води в кватернера на р.Двойница | BG2G000000QMP205 | Приселци, ЕТК-5,Приселци, "В и К" Варна | 2020-06-22 |  | 0.02 | 7.52 | 0.026 | 758 | 0.1 | [5 empty] | 33.7 | 0.001 |  | 55.5 | 20.9 |  |  |  | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 5.43 |  | 16.8 |  |  | 24.4
| Порови води в кватернера на р.Двойница | BG2G000000QMP205 | Приселци, ЕТК-5,Приселци, "В и К" Варна | 2020-08-31 |  | 0.078 | 7.43 | 0.1 | 696 | 0.1 | [5 empty] | 11.3 | 0.001 |  |  | 21.9 |  |  |  | 0.019 | 0.061 |  |  |  | 0.02 | 4.95 |  | 22 |  |  | 24.9
| Порови води в кватернера на р.Двойница | BG2G000000QMP205 | Приселци, ЕТК-5,Приселци, "В и К" Варна | 2020-11-09 |  | 0.078 | 7.66 | 0.1 | 721 | 0.1 | [5 empty] | 14.3 | 0.00356 |  |  | 24.1 |  |  |  | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 5.56 |  | 14.8 |  |  | 9.38
BG2G000000N020 | Порови води в неоген - сармат Руен - Несебър | BG2G000000NMP066 | Просеник, Б - 150 сондаж - наблюдателен | 2020-02-24 |  | 0.02 | 7.08 | 0.026 | 530 | 0.1 | [5 empty] | 10.9 | 0.08 | [6 empty] | 0.002 | 0.007 |  |  |  | 0.02 | 4.35 |  | 12 |  |  | 9.75 | добро | добро | Превишенията по желязо и манган са наблюдавани в предходни периоди
| Порови води в неоген - сармат Руен - Несебър | BG2G000000NMP066 | Просеник, Б - 150 сондаж - наблюдателен | 2020-06-23 |  | 0.128 | 7.81 | 0.165 | 534 | 2.12 | [5 empty] | 10.6 | 0.04 |  | 26.9 |  |  | 0.81 | 3.6 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 2.56 |  | 14.3 |  |  | 12.9
BG2G000000N022 | Порови води в неоген - сармат Средец | BG2G000000NMP182 | Желязово, КИ Дядо Русев кл., ПС "Желязово" "В и К" | 2020-02-10 |  | 0.078 | 7.65 | 0.1 | 1060 | [6 empty] | 52.5 | [5 empty] | 9.57 | 42.4 | [6 empty] | 6.79 |  | 14 |  |  | 17.6 | добро | добро | Превишенията по показател магнезий са характерни за пункта
| Порови води в неоген - сармат Средец | BG2G000000NMP182 | Желязово, КИ Дядо Русев кл., ПС "Желязово" "В и К" | 2020-06-08 |  | 0.078 | 7.35 | 0.1 | 1061 | [6 empty] | 96.1 | 0.001 |  | 13.6 |  |  | 17.04 | 75.5 | [6 empty] | 4.68 |  | 13.6 |  |  | 26
| Порови води в неоген - сармат Средец | BG2G000000NMP182 | Желязово, КИ Дядо Русев кл., ПС "Желязово" "В и К" | 2020-08-10 |  | 0.078 | 7.8 | 0.1 | 678 | [6 empty] | 16.2 | [5 empty] | 7.36 | 32.6 | [6 empty] | 6.51 |  | 22.3
BG2G000000N024 | Порови води в неоген - сармат Приморско | BG2G000000NMP231 | Приморско, ВТ5 "Бургасцвет--90Танев"ЕООД | 2020-08-10 |  | 0.078 | 7.9 | 0.1 | 1767 | 0.1 | [5 empty] | 52.7 | 0.001 |  |  | 347 |  | 7.79 | 34.5 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 3.7 |  | 20.6 |  |  | 170 | добро | добро | Превишенията по показател натрий са характерни за пункта
| Порови води в неоген - сармат Приморско | BG2G000000NMP232 | Китен, ЕТК-1"Роси-Стоян Доброволов- Китен" | 2020-02-26 |  | 0.02 | 6.95 | 0.026 | 1656 | 0.1 | [6 empty] | 0.0212 |  |  |  |  | 2.93 | 12.99 | 0.002 | 0.007 |  |  |  | 0.02 | 4.15 |  | 14 |  |  | 97.1
| Порови води в неоген - сармат Приморско | BG2G000000NMP232 | Китен, ЕТК-1"Роси-Стоян Доброволов- Китен" | 2020-05-26 |  | 0.078 | 7.12 | 0.1 | 1506 | 0.1 | [5 empty] | 14.8 | 0.053 |  |  |  |  | 3.43 | 15.2 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 3.96 |  | 13.4 |  |  | 236
| Порови води в неоген - сармат Приморско | BG2G000000NMP232 | Китен, ЕТК-1"Роси-Стоян Доброволов- Китен" | 2020-08-11 |  | 0.078 | 7.81 | 0.1 | 1435 | 0.1 | [5 empty] | 21.9 | 0.00414 |  |  |  |  | 3.14 | 13.9 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 7.08 |  | 23.4 |  |  | 190
BG2G000000N025 | Порови води в неоген - Бургас | BG2G000000NMP070 | Бургас, Пристанище Бургас ЕОД,Тръбен кладенец 6 | 2020-02-17 |  | 0.008 | 7.5 | 0.01 | 469 | 0.1 | [5 empty] | 10 | 0.00851 |  |  | 24.6 |  | 0.67 | 2.97 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.662 | 1.97 |  | 10 |  |  | 13.7 | добро | лошо РО4, Mn | Превишенията и по двата показателя - манган и ортофосфати са наблюдавани в предходни периоди. Наблюдава се тенденция към плавано намаляване на концентрациите. | "Топлофикация -Бургас" ЕАД, гр.Бургас; Депо за ТО в кв. Долно Езерово, Бургас - стари екологични щети; инфраструктура без канализации, земеделски земи обработваеми, смесени земеделски площи, дренажи от градове, ферми ПВТ с код BG2G000000N025 няма издадени разрешителни за водовземане от подземни води с цел питейно - битово водоснабдяване.
| Порови води в неоген - Бургас | BG2G000000NMP070 | Бургас, Пристанище Бургас ЕОД,Тръбен кладенец 6 | 2020-06-08 |  | 0.078 | 8.08 | 0.1 | 718 | 0.1 | [5 empty] | 25.2 | 0.093 |  |  | 39.1 |  | 2 | 8.87 | 0.059 | 0.194 |  |  |  | 1.87 | 8.01 |  | 13.1 |  |  | 25
| Порови води в неоген - Бургас | BG2G000000NMP070 | Бургас, Пристанище Бургас ЕОД,Тръбен кладенец 6 | 2020-08-10 |  | 0.153 | 7.76 | 0.198 | 868 | 0.1 | [5 empty] | 27.3 | 0.116 |  |  | 59.3 |  | 2.64 | 11.7 | 0.073 | 0.239 |  |  |  | 2.57 | 6.02 |  | 23.6 |  |  | 48
| Порови води в неоген - Бургас | BG2G000000NMP070 | Бургас, Пристанище Бургас ЕОД,Тръбен кладенец 6 | 2020-11-10 | [11 empty] | 29.7 |  |  |  | 52.8 |  | 2.2 | 9.74 | [5 empty] | 2.3
| Порови води в неоген - Бургас | BG2G000000NMP184 | Бургас, ТК "БСУ-Бургас" | 2020-06-08 |  | 0.078 | 7.9 | 0.1 | 1310 | 0.1 | [5 empty] | 37.7 | 0.00132 |  |  | 239 |  | 13.93 | 61.7 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 6.05 |  | 12.8 |  |  | 95.9 |  |  | Превишенията по показател натрий са характерни за пункта.
| Порови води в неоген - Бургас | BG2G000000NMP184 | Бургас, ТК "БСУ-Бургас" | 2020-08-10 |  | 0.078 | 7.55 | 0.1 | 1252 | 0.1 | [5 empty] | 34.6 | 0.001 |  |  | 232 | 0.001 | 15.1 | 66.9 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 4.92 |  | 26.2 | 0.4 | 0.4 | 98.4
| Порови води в неоген - Бургас | BG2G000000NMP184 | Бургас, ТК "БСУ-Бургас" | 2020-11-10 | [15 empty] | 222 |  | 14.58 | 64.6 | [5 empty] | 0.02 | [5 empty] | 46.8
| Порови води в неоген - Бургас | BG2G000000NMP233 | Бургас, ТК-1 "Топлофикация Бургас-Бургас" | 2020-02-05 |  | 0.078 | 7.4 | 0.1 | 1527 | 0.1 | [5 empty] | 35.7 | 0.00107 |  |  | 208 |  | 12.68 | 56.2 | 0.021 | 0.07 |  |  |  | 0.028 | 5.4 |  | 15.3 |  |  | 49.2 |  |  | Превишението по показател желязо са еднократни, подлежат на потвърждаване. Превишенията по показател натрий са наблюдавани и в предходни периоди
| Порови води в неоген - Бургас | BG2G000000NMP233 | Бургас, ТК-1 "Топлофикация Бургас-Бургас" | 2020-06-08 |  | 0.078 | 7.78 | 0.1 | 1532 | 0.536 | [5 empty] | 46 | 0.011 |  |  | 211 |  | 25.5 | 113 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 7.04 |  | 12 |  |  | 90.9
| Порови води в неоген - Бургас | BG2G000000NMP233 | Бургас, ТК-1 "Топлофикация Бургас-Бургас" | 2020-08-10 |  | 0.078 | 7.6 | 0.1 | 1417 | 0.1 | [5 empty] | 54.6 | 0.00273 |  |  | 227 | 0.001 | 25.5 | 113 | 0.015 | 0.05 |  |  |  |  | 4.83 |  | 22.4 |  |  | 91.8
| Порови води в неоген - Бургас | BG2G000000NMP233 | Бургас, ТК-1 "Топлофикация Бургас-Бургас" | 2020-11-10 | [11 empty] | 49.5 |  |  |  | 226 |  | 25.73 | 114 | [5 empty] | 0.02
| Порови води в неоген - Бургас | BG2G000000NMP234 | Бургас, ТК1 "Денито-Бургас" | 2020-02-17 |  | 0.008 | 7.15 | 0.01 | 1073 | 0.1 | [5 empty] | 46.8 | 0.00488 |  |  | 45.4 |  | 9.57 | 42.4 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.032 | 3.27 |  | 17 |  |  | 35.9 |  |  | Превишенията по показател магнезий са характерни за пункта
| Порови води в неоген - Бургас | BG2G000000NMP234 | Бургас, ТК1 "Денито-Бургас" | 2020-06-08 |  | 0.078 | 7.63 | 0.1 | 1134 | 0.124 | [5 empty] | 90.3 | 0.001 |  |  | 55.5 |  | 18.35 | 81.3 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 7.04 |  | 11.7 |  |  | 67.8
| Порови води в неоген - Бургас | BG2G000000NMP234 | Бургас, ТК1 "Денито-Бургас" | 2020-08-18 |  | 0.098 | 7.41 | 0.127 | 1131 | 0.1 | [5 empty] | 91.3 | 0.00391 |  |  | 58.5 | 0.001 | 19.34 | 85.7 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 4.53 |  | 23 |  |  | 73.9
| Порови води в неоген - Бургас | BG2G000000NMP234 | Бургас, ТК1 "Денито-Бургас" | 2020-11-10 | [11 empty] | 79.4 |  |  |  | 49 |  | 17.04 | 75.5 | [5 empty] | 0.02
| Порови води в неоген - Бургас | BG2G000000NMP425 | Бургас, ТК-1 " Парушеви-Бургас" | 2020-02-17 |  | 0.008 | 7.29 | 0.01 | 1140 | 0.1 | [5 empty] | 21.7 | 0.0145 |  |  | 227 |  | 5.12 | 22.7 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.06 | 3.68 |  | 12 |  |  | 23.8 |  |  | Превишенията по показател натрий са характерни за пункта.
| Порови води в неоген - Бургас | BG2G000000NMP425 | Бургас, ТК-1 " Парушеви-Бургас" | 2020-06-08 |  | 0.078 | 7.95 | 0.1 | 1153 | 0.207 | [5 empty] | 24.5 | 0.00276 |  |  | 238 |  | 6.61 | 29.3 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 7.53 |  | 11.9 |  |  | 31.8
| Порови води в неоген - Бургас | BG2G000000NMP425 | Бургас, ТК-1 " Парушеви-Бургас" | 2020-08-10
| Порови води в неоген - Бургас | BG2G000000NMP425 | Бургас, ТК-1 " Парушеви-Бургас" | 2020-08-10 |  | 0.078 | 7.78 | 0.1 | 1138 | 0.1 | [5 empty] | 25.9 | 0.001 |  |  | 240 |  | 6.77 | 30 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 5.92 |  | 18.2 |  |  | 36.7
| Порови води в неоген - Бургас | BG2G000000NMP425 | Бургас, ТК-1 " Парушеви-Бургас" | 2020-11-10 | [11 empty] | 23.5 |  |  |  | 231 |  | 6.39 | 28.3 | [5 empty] | 0.02
| Порови води в неоген - Бургас | BG2G000000NMP425 | Бургас, ТК-1 " Парушеви-Бургас" | 2020-11-20
| Порови води в неоген - Бургас | BG2RG21520113_1 | Бургас, ВК-3 "Бургасцвет-90-Танев" | 2020-06-08 |  | 0.078 | 8.2 | 0.1 | 1883 | 0.1 | [5 empty] | 51.5 | 0.001 |  |  | 340 |  | 7.52 | 33.3 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 5.81 |  | 12.1 |  |  | 168 |  |  | Нов пункт. Превишенията по показател натрий са еднократни. Подлежат на проследяване.
BG2G00000PG028 | Порови води в палеоген, палеоцeн, еоцен Руен- Бяла | BG2G00000PGMP021 | Завет, Каптаж ПС Завет | 2020-02-05 |  | 0.136 | 7 | 0.175 | 745 | 0.1 |  |  |  | 123 | 12 | 10.1 | 0.001 |  |  | 22.8 |  | 0.26 | 1.14 | 0.002 | 0.007 | 5.6 | 1.4 |  | 0.02 | 3.11 | 24.8 | 4.7 |  |  | 17.4 | добро | добро
| Порови води в палеоген, палеоцeн, еоцен Руен- Бяла | BG2G00000PGMP021 | Завет, Каптаж ПС Завет | 2020-06-01 |  | 0.078 | 7.22 | 0.1 | 570 | 0.1 |  |  |  | 93.1 | 12 | 13.1 | 0.001 |  |  | 14.7 |  | 1.21 | 5.34 | 0.015 | 0.05 | 5.2 | 0.5 |  | 0.02 | 4.34 | 40.9 | 12.9 |  |  | 9.6
| Порови води в палеоген, палеоцeн, еоцен Руен- Бяла | BG2G00000PGMP021 | Завет, Каптаж ПС Завет | 2020-08-03 |  | 0.078 | 7.12 | 0.1 | 743 | 0.1 |  |  | 0.0001 | 115 | 12 | 10.7 | 0.001 |  |  | 22.8 |  | 0.18 | 0.78 | 0.015 | 0.05 | 6.2 | 0.57 | 0.001 | 0.02 | 3.42 | 26.3 | 14.7 | 0.4 | 0.4 | 21.4
| Порови води в палеоген, палеоцeн, еоцен Руен- Бяла | BG2G00000PGMP078 | Снягово, Каптиран извор "Бозук Али" | 2020-02-05 |  | 0.097 | 7.39 | 0.125 | 645 | 0.1 |  |  |  | 114 | 12 | 8.27 | 0.001 |  |  | 9.28 |  | 0.12 | 0.52 | 0.002 | 0.007 | 4.8 | 1.21 |  | 0.02 | 7.02 | 14.7 | 2.5 |  |  | 5.22
| Порови води в палеоген, палеоцeн, еоцен Руен- Бяла | BG2G00000PGMP078 | Снягово, Каптиран извор "Бозук Али" | 2020-06-01 |  | 0.078 | 7.26 | 0.1 | 673 | 0.1 |  |  |  | 97.4 | 12 | 15.1 | 0.001 |  |  | 29 |  | 3.84 | 17 | 0.015 | 0.05 | 5.5 | 1.45 |  | 0.02 | 5.67 | 34.5 | 15 |  |  | 17
| Порови води в палеоген, палеоцeн, еоцен Руен- Бяла | BG2G00000PGMP078 | Снягово, Каптиран извор "Бозук Али" | 2020-08-03 |  | 0.088 | 7.69 | 0.114 | 665 | 0.1 |  |  | 0.0001 | 91.7 | 12 | 9.53 | 0.001 |  |  | 7.9 |  | 1.06 | 4.69 | 0.015 | 0.05 | 5 | 0.5 | 0.001 | 0.02 | 6.81 | 14.2 | 17.2 | 0.4 | 0.4 | 4.74
| Порови води в палеоген, палеоцeн, еоцен Руен- Бяла | BG2G00000PGMP119 | Велислав, Каптаж "Кадън чешма" | 2020-02-05 |  | 0.078 | 7.41 | 0.1 | 809 | 0.1 |  |  |  | 128 | 12 | 8.12 | 0.00121 |  |  | 18.1 |  | 8.35 | 37 | 0.002 | 0.007 | 5.7 | 1.1 |  | 0.439 | 7.5 | 40.3 | 5.7 |  |  | 15.5
| Порови води в палеоген, палеоцeн, еоцен Руен- Бяла | BG2G00000PGMP119 | Велислав, Каптаж "Кадън чешма" | 2020-06-01 |  | 0.078 | 6.97 | 0.1 | 749 | 0.1 |  |  |  | 110 | 12 | 23.7 | 0.001 |  |  | 25.5 |  | 0.11 | 0.49 | 0.015 | 0.05 | 6.5 | 0.8 |  | 0.02 | 2.15 | 55.2 | 14.1 |  |  | 8.52
| Порови води в палеоген, палеоцeн, еоцен Руен- Бяла | BG2G00000PGMP119 | Велислав, Каптаж "Кадън чешма" | 2020-08-03 |  | 0.078 | 7.33 | 0.1 | 538 | 0.1 |  |  | 0.0001 | 85.6 | 12 | 7.2 | 0.001 |  |  | 17.1 |  | 0.78 | 3.47 | 0.015 | 0.05 | 4.5 | 0.5 | 0.001 | 0.272 | 7.96 | 23.2 | 21.5 | 0.4 | 0.4 | 16.8
| Порови води в палеоген, палеоцeн, еоцен Руен- Бяла | BG2G00000PGMP134 | Зетьово, Б175 - наблюдателен | 2020-02-05 |  | 0.296 | 7.11 | 0.382 | 753 | 0.1 |  |  |  | 112 | 12 | 15.9 | 0.00107 |  |  | 17.6 |  | 1.15 | 5.1 | 0.002 | 0.007 | 6 | 0.5 |  | 0.02 | 6.03 | 32.9 | 7.8 |  |  | 13.7 |  |  | Стойностите на калций са еднократни и подлежат на потвърждаване
| Порови води в палеоген, палеоцeн, еоцен Руен- Бяла | BG2G00000PGMP134 | Зетьово, Б175 - наблюдателен | 2020-05-18 |  | 0.078 | 7.35 | 0.1 | 588 | 0.1 |  |  |  | 125 | 12 | 14.4 | 0.001 |  |  | 13.8 |  | 1.07 | 4.74 | 0.134 | 0.44 | 6.8 | 1.12 |  | 0.05 | 10.4 | 32.2 | 14 |  |  | 10.9
| Порови води в палеоген, палеоцeн, еоцен Руен- Бяла | BG2G00000PGMP134 | Зетьово, Б175 - наблюдателен | 2020-08-27 |  | 0.078 | 7.4 | 0.1 | 1029 | 0.1 |  |  | 0.0001 | 159 | 12 | 18.1 | 0.001 |  |  | 31.1 |  | 8.4 | 37.2 | 0.015 | 0.05 | 8.7 | 1.12 | 0.001 | 0.298 | 5.22 | 51.1 | 18.2 | 0.4 | 0.4 | 28.4
BG2G00000PG029 | Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Бургас | BG2G00000PGMP084 | Камено, Дълбок сондаж на КГМР | 2020-02-05 |  | 0.078 | 7.39 | 0.1 | 1364 | 0.335 | [5 empty] | 44.6 | [5 empty] | 0.16 | 0.7 | [6 empty] | 1.6 |  | 13 |  |  | 69.7 | добро | лошо NO3, Fe | Превишенията по показател желязо са наблюдавани и в предходен период. Следват тенденция към намаляване. | Кариера с.Дебелт - добив на строителни материали; Кариера Новоселци -3-добив на строителни материали; Черноморски басейн Бургас - лигнитни въглища. Двете водовземни съоръжения не са свързани с питейно - битово водоснабдяване.
| Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Бургас | BG2G00000PGMP084 | Камено, Дълбок сондаж на КГМР | 2020-05-18 |  | 0.078 | 7.83 | 0.1 | 1212 | 0.243 | [5 empty] | 57.72 | [5 empty] | 0.07 | 0.29 | [5 empty] | 0.087 | 3.97 |  | 17.7 |  |  | 69.4
| Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Бургас | BG2G00000PGMP084 | Камено, Дълбок сондаж на КГМР | 2020-11-10 | [5 empty] | 0.1 | [5 empty] | 57.4 | [5 empty] | 0.19 | 0.85
| Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Бургас | BG2G00000PGMP215 | Бургас, С-1 "Теком" | 2020-02-17 |  | 0.008 | 6.7 | 0.01 | 1277 | 0.1 | [5 empty] | 66.1 | [5 empty] | 5.67 | 25.1 | [6 empty] | 2.85 |  | 15 |  |  | 26.9 |  |  | Превишенията по показател манган се наблюдават и в предходен период
| Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Бургас | BG2G00000PGMP215 | Бургас, С-1 "Теком" | 2020-06-08 |  | 0.078 | 7.34 | 0.1 | 1105 | 0.1 | [5 empty] | 37 |  |  | 28.5 |  |  | 5.33 | 23.6 | [6 empty] | 3.02 |  | 16.3 |  |  | 40.2
| Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Бургас | BG2G00000PGMP215 | Бургас, С-1 "Теком" | 2020-08-04 |  | 0.078 | 7.25 | 0.1 | 1309 | 0.1 | [5 empty] | 71.6 | 0.125 |  |  |  |  | 2.3 | 10.2 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.383 | 2.17 |  | 17.2 | 0.4 | 0.4 | 38
| Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Бургас | BG2G00000PGMP216 | Дебелт,TK1"Барибург България - Дебелт" | 2020-02-25 |  | 0.02 | 7.72 | 0.026 | 746 | 0.1 | [5 empty] | 17.1 | [5 empty] | 1.54 | 6.81 | [6 empty] | 6.41 |  | 10.5 |  |  | 30
| Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Бургас | BG2G00000PGMP216 | Дебелт,TK1"Барибург България - Дебелт" | 2020-06-22 |  |  | 7.55 |  | 777 | 0.1 | [5 empty] | 17.2 |  |  | 76.9 |  |  | 1.47 | 6.5 | [6 empty] | 6.95 |  | 20.1
| Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Бургас | BG2G00000PGMP216 | Дебелт,TK1"Барибург България - Дебелт" | 2020-08-27 |  | 0.078 | 7.8 | 0.1 | 780 | 0.1 |  | 0.01 |  |  |  | 17.6 | 0.00211 |  |  |  |  | 1.76 | 7.8 | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 4.51 |  | 20.7 | 0.4 | 0.4 | 29.1
BG2G00000K2033 | Карстови води в К2t-st-ср.m +JT Котелски карстов басейн | BG2G00000K2MP185 | Садово, КИ " Черната вода", "В и К" ЕАД Бургас | 2020-02-05 |  | 0.078 | 7.4 | 0.1 | 437 | [7 empty] | 0.001 |  |  |  |  | 0.16 | 0.72 | [6 empty] | 7.48 |  | 7.3 |  |  | 3.04 | добро | добро
| Карстови води в К2t-st-ср.m +JT Котелски карстов басейн | BG2G00000K2MP185 | Садово, КИ " Черната вода", "В и К" ЕАД Бургас | 2020-06-01 |  | 0.078 | 7.27 | 0.1 | 586 | [7 empty] | 0.001 |  |  |  |  | 0.95 | 4.19 | [6 empty] | 6.16 |  | 12.6 |  |  | 2.56
| Карстови води в К2t-st-ср.m +JT Котелски карстов басейн | BG2G00000K2MP185 | Садово, КИ " Черната вода", "В и К" ЕАД Бургас | 2020-11-02 |  | 0.102 | 8.25 | 0.132 | 513 | [7 empty] | 0.001 | [12 empty] | 5.01 |  | 14.1
| Карстови води в К2t-st-ср.m +JT Котелски карстов басейн | BG2G00000K2MP300 | Садово, кап.извор "Майка","В и К" Бургас ЕАД | 2020-02-05 |  | 0.119 | 7.36 | 0.153 | 439 | [7 empty] | 0.001 |  |  |  |  | 0.09 | 0.38 | [6 empty] | 6.59 |  | 7 |  |  | 3.06
| Карстови води в К2t-st-ср.m +JT Котелски карстов басейн | BG2G00000K2MP300 | Садово, кап.извор "Майка","В и К" Бургас ЕАД | 2020-06-01 |  | 0.078 | 7.38 | 0.1 | 454 | [7 empty] | 0.001 |  |  |  |  | 0.1 | 0.46 | [6 empty] | 6.45 |  | 13.7 |  |  | 2.96
| Карстови води в К2t-st-ср.m +JT Котелски карстов басейн | BG2G00000K2MP300 | Садово, кап.извор "Майка","В и К" Бургас ЕАД | 2020-08-03 |  | 0.11 | 7.67 | 0.142 | 534 | [7 empty] | 0.001 | [12 empty] | 9.25 |  | 19
| Карстови води в К2t-st-ср.m +JT Котелски карстов басейн | BG2G00000K2MP300 | Садово, кап.извор "Майка","В и К" Бургас ЕАД | 2020-11-02 |  | 0.078 | 8.15 | 0.1 | 495 | [7 empty] | 0.001 | [12 empty] | 4.97 |  | 12.7
BG2G00000K2034 | Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична група северно и западно от Бургас | BG2G00000K2MP095 | Ахелой, Б 179 -наблюдателен сондаж | 2020-02-24 |  | 0.055 | 9.27 | 0.071 | 573 | 0.174 |  |  |  | 1.03 |  |  | 0.045 |  |  |  |  | 0.03 | 0.13 | 0.002 | 0.007 | 0.8 |  |  | 0.02 | 1.74 |  | 13.8 |  |  | 34.9 | добро | лошо NO3, Fe | Превишението по показател желязо е характерно, наблюдавано е и в предходни периоди и ПВТ е в лошо състояние по показател желязо. | Кариера Карнобат, Замърсени почви Карнобат; Депо общ. Карнобат; Свинекомплекс, с. Зимен
| Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична група северно и западно от Бургас | BG2G00000K2MP095 | Ахелой, Б 179 -наблюдателен сондаж | 2020-06-08 |  | 0.078 | 10.23 | 0.1 | 477 | 0.232 |  |  |  | 27.4 |  |  | 0.001 |  | 33.5 |  |  | 0.22 | 0.99 | 0.015 | 0.05 | 2.3 |  |  | 0.02 | 2.95 |  | 17.7 |  |  | 55.2
| Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична група северно и западно от Бургас | BG2G00000K2MP095 | Ахелой, Б 179 -наблюдателен сондаж | 2020-08-04 |  |  | 10.01 |  | 608 | 0.139 |  |  |  | 3.15 | [7 empty] | 0.02 | 0.1 |  |  | 0.4 |  |  |  | 3.95 |  | 20.3
| Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична група северно и западно от Бургас | BG2G00000K2MP099 | Екзарх Антимово, ПС- 3 бр. дренажи | 2020-02-18 |  |  | 7.01 |  | 812 | 0.1 |  |  |  | 32.9 |  |  | 0.00475 |  |  |  |  | 7.18 | 31.8 | 0.015 | 0.05 | 8.4 |  |  | 0.054 | 2.75 |  | 12 |  |  | 9.95 |  |  | Превишението по показател нитрати е характерно, наблюдавано е и в предходни периоди и ПВТ е в лошо състояние по този показател
| Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична група северно и западно от Бургас | BG2G00000K2MP099 | Екзарх Антимово, ПС- 3 бр. дренажи | 2020-06-08 |  | 0.078 | 7.49 | 0.1 | 830 | 0.1 |  |  |  | 63.2 |  |  | 0.001 |  | 53.4 |  |  | 11.17 | 49.5 | 0.015 | 0.05 | 5.9 |  |  | 0.02 | 5.2 |  | 14.2 |  |  | 10.1
| Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична група северно и западно от Бургас | BG2G00000K2MP099 | Екзарх Антимово, ПС- 3 бр. дренажи | 2020-08-10
| Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична група северно и западно от Бургас | BG2G00000K2MP099 | Екзарх Антимово, ПС- 3 бр. дренажи | 2020-08-10 |  | 0.078 | 8.05 | 0.1 | 965 | 0.1 |  |  |  | 104 |  |  | 0.00521 |  |  |  |  | 18.19 | 80.6 | 0.015 | 0.05 | 7.9 |  |  | 0.218 | 7.21 |  | 22.7 |  |  | 32.4
| Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична група северно и западно от Бургас | BG2G00000K2MP220 | Черни връх, ТК-А1"Авес-94-Черни връх" | 2020-02-17 |  | 0.008 | 7.75 | 0.01 | 323 | 0.1 |  |  |  | 41.8 |  |  | 0.00257 |  |  |  |  | 0.49 | 2.16 | 0.015 | 0.05 | 3.7 |  |  | 0.02 | 2.58 |  | 13 |  |  | 7.4
| Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична група северно и западно от Бургас | BG2G00000K2MP220 | Черни връх, ТК-А1"Авес-94-Черни връх" | 2020-06-22 |  |  | 8.43 |  | 372 | 0.1 |  |  |  | 54.6 |  |  |  |  | 78.3 |  |  | 0.28 | 1.23 |  |  | 2.9 |  |  |  | 6.28 |  | 22.1
| Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична група северно и западно от Бургас | BG2G00000K2MP220 | Черни връх, ТК-А1"Авес-94-Черни връх" | 2020-08-27 |  |  | 8.02 |  | 441 | 0.1 |  |  |  | 53.8 | [7 empty] | 0.32 | 1.41 |  |  | 2.9 |  |  |  | 3.78 |  | 22
| Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична група северно и западно от Бургас | BG2G00000K2MP221 | Карнобат, ТК- КГ-1"Свинекомплекс- Крумово Градище" | 2020-02-18 |  | 0.008 | 8.11 | 0.01 | 355 | 0.1 |  |  |  | 30 |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.88 | 3.91 | 0.015 | 0.05 | 3.8 |  |  | 0.035 | 3.15 |  | 13 |  |  | 12.7 |  |  | Стойностите на калций са еднократни, а стойностите на нитратите са наблюдавани в предходен период
| Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична група северно и западно от Бургас | BG2G00000K2MP221 | Карнобат, ТК- КГ-1"Свинекомплекс- Крумово Градище" | 2020-06-08 |  | 0.078 | 7.48 | 0.1 | 347 | 0.1 |  |  |  | 26.4 |  |  | 0.001 |  | 32.4 |  |  | 0.91 | 4.05 | 0.015 | 0.05 | 2.1 |  |  | 0.02 | 3.21 |  | 16.3 |  |  | 12.8
| Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична група северно и западно от Бургас | BG2G00000K2MP221 | Карнобат, ТК- КГ-1"Свинекомплекс- Крумово Градище" | 2020-08-10 |  |  | 8.27 |  | 1410 | 0.1 |  |  |  | 156 | [7 empty] | 35.43 | 157 |  |  | 11.2 |  |  |  | 5.13 |  | 24.2
| Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична група северно и западно от Бургас | BG2G00000K2MP301 | Бистрец, ТК БПС "Бистрец" | 2020-02-18 |  | 0.008 | 7.02 | 0.01 | 845 | 0.1 |  |  |  | 153 |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 5.35 | 23.7 | 0.015 | 0.05 | 8.9 |  |  | 0.072 | 3.25 |  | 14 |  |  | 33.1 |  |  | Стойностите на калций са наблюдавани в предходен период.
| Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична група северно и западно от Бургас | BG2G00000K2MP301 | Бистрец, ТК БПС "Бистрец" | 2020-06-01 |  |  | 7.32 |  | 675 | 0.1 |  |  |  | 144 |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 6.32 | 28 | 0.015 | 0.05 | 7.4 |  |  | 0.02 | 9.36 |  | 13.8 |  |  | 36.6
| Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична група северно и западно от Бургас | BG2G00000K2MP301 | Бистрец, ТК БПС "Бистрец" | 2020-08-03 |  |  | 7.07 |  | 952 |  |  |  |  | 115 | [7 empty] | 14.47 | 64.1 |  |  | 7.6 |  |  |  | 6.13 |  | 19.1
BG2G00000K2035 | Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична група южно от Бургас | BG2G00000K2MP100 | Созопол, ПС Каваците, Дренаж 1,2 | 2020-02-26 |  | 0.02 | 7.51 | 0.026 | 599 | 0.1 | [5 empty] | 15 | 0.00521 |  |  | 31.5 |  | 7.15 | 31.7 | 0.004 | 0.012 |  |  |  | 0.02 | 6.95 |  | 13 |  |  | 28.7 | добро | добро
BG2G000PTPZ043 | Пукнатинни води в палеозой – протерозой – пукнатинна зона | BG2G000PTPZMP419 | Долно Ябълково, КИ " Ходжова чешма" | 2020-02-25 |  | 0.02 | 7.45 | 0.026 | 630 | 2.22 |  |  |  | 16.2 | 21.6 | 4.03 | 0.001 |  |  | 26 |  | 0.7 | 3.09 | 0.018 | 0.06 | 1.9 | 0.56 |  | 0.099 | 7.01 | 11.3 | 9.3 |  |  | 5.77 | добро | добро | Превишението по показател желязо е еднократно, и подлежи на потвърждавене
| Пукнатинни води в палеозой – протерозой – пукнатинна зона | BG2G000PTPZMP419 | Долно Ябълково, КИ " Ходжова чешма" | 2020-05-18 |  | 0.078 | 7.23 | 0.1 | 447 | 0.116 |  |  |  | 39.8 | 12 | 12.2 | 0.001 |  |  | 40.8 |  |  |  | 0.015 | 0.05 | 2.5 | 0.92 |  | 0.066 | 4.27 | 18.6 | 18.8 |  |  | 10.9
| Пукнатинни води в палеозой – протерозой – пукнатинна зона | BG2G000PTPZMP419 | Долно Ябълково, КИ " Ходжова чешма" | 2020-08-27 |  | 0.078 | 7.28 | 0.1 | 724 | 0.1 | 0.0003 | 0.01 | 0.0001 | 34.3 | 12 | 11.2 | 0.001 | 0.001 |  | 43 | 0.001 | 1.61 | 7.14 | 0.015 | 0.05 | 2.2 | 0.7 | 0.001 | 0.02 | 4.31 | 21.3 | 19 | 0.4 | 0.4 | 13.6
| Пукнатинни води в палеозой – протерозой – пукнатинна зона | BG2G000PTPZMP420 | Момина църква, КИ " Лозята" | 2020-02-25 |  | 0.02 | 7.87 | 0.026 | 845 | 0.1 |  |  |  | 76.2 | 12 | 22.6 | 0.001 |  |  | 60.2 |  | 5.6 | 24.8 | 0.002 | 0.007 | 6.7 | 1.05 |  | 0.02 | 10.98 | 30.2 | 9.7 |  |  | 15.4
| Пукнатинни води в палеозой – протерозой – пукнатинна зона | BG2G000PTPZMP420 | Момина църква, КИ " Лозята" | 2020-05-18 |  | 0.078 | 7.6 | 0.1 | 771 | 0.179 |  |  |  | 78 | 12 | 25.7 | 0.00556 |  |  | 60.7 |  | 5.67 | 25.1 | 0.015 | 0.05 | 5.1 | 1.45 |  | 0.02 | 5.26 | 30.4 | 20 |  |  | 15.3
| Пукнатинни води в палеозой – протерозой – пукнатинна зона | BG2G000PTPZMP420 | Момина църква, КИ " Лозята" | 2020-08-27 |  | 0.078 | 7.6 | 0.1 | 738 | 0.1 | 0.0003 | 0.01 | 0.0001 | 75.3 | 12 | 21 | 0.001 | 0.001 |  | 51 | 0.001 | 4.4 | 19.5 | 0.015 | 0.05 | 4.7 | 1.63 | 0.001 | 0.02 | 5.13 | 30.6 | 21 | 0.4 | 0.4 | 14
| Пукнатинни води в палеозой – протерозой – пукнатинна зона | BG2G000PTPZMP421 | Вълчаново, КИ | 2020-02-20 |  | 0.008 | 6.99 | 0.01 | 1007 | 0.1 |  |  |  | 128 | 12 | 52.2 | 0.001 |  |  | 9.14 |  | 0.49 | 2.16 | 0.015 | 0.05 | 11.6 | 1.22 |  | 0.046 | 4.91 | 18 | 9 |  |  | 12.2
| Пукнатинни води в палеозой – протерозой – пукнатинна зона | BG2G000PTPZMP421 | Вълчаново, КИ | 2020-06-22 |  | 0.02 | 7.77 | 0.026 | 982 | 0.1 |  |  |  | 135 | 12 | 54.1 | 0.001 |  | 84.6 | 9.33 |  | 0.42 | 1.85 | 0.015 | 0.05 | 9.3 | 0.5 |  | 0.02 | 6.93 | 18 | 17.2 |  |  | 27.5
| Пукнатинни води в палеозой – протерозой – пукнатинна зона | BG2G000PTPZMP421 | Вълчаново, КИ | 2020-08-17 | [28 empty] | 1 | 1
| Пукнатинни води в палеозой – протерозой – пукнатинна зона | BG2G000PTPZMP421 | Вълчаново, КИ | 2020-08-17 |  | 0.111 | 8.31 | 0.143 | 454 | 0.1 | 0.0003 | 0.01 | 0.0001 | 134 | 12 | 54.6 | 0.00114 | 0.00115 |  | 9.83 | 0.001 | 0.43 | 1.92 | 0.001 | 0.002 | 9.2 | 0.7 | 0.001 | 0.02 | 5.85 | 19.7 | 19.1 |  |  | 17.6
| Пукнатинни води в палеозой – протерозой – пукнатинна зона | BG2G000PTPZMP422 | Сливово, КИ " Клюнка" | 2020-02-20 |  | 0.008 | 7.32 | 0.01 | 504 | 0.1 |  |  |  | 34.9 | 12 | 11.1 | 0.001 |  |  | 37 |  | 0.98 | 4.32 | 0.015 | 0.05 | 4.2 | 0.95 |  | 0.029 | 7.24 | 25.4 | 10 |  |  | 7.7
| Пукнатинни води в палеозой – протерозой – пукнатинна зона | BG2G000PTPZMP422 | Сливово, КИ " Клюнка" | 2020-06-22 |  | 0.02 | 7.55 | 0.026 | 426 | 0.1 |  |  |  | 46.6 | 12 | 12 | 0.001 |  | 7.92 | 34.1 |  | 0.79 | 3.48 | 0.015 | 0.05 | 2.9 | 0.83 |  | 0.02 | 6.93 | 28.4 | 18.1 |  |  | 19.8
| Пукнатинни води в палеозой – протерозой – пукнатинна зона | BG2G000PTPZMP422 | Сливово, КИ " Клюнка" | 2020-08-17 |  | 0.078 | 7.87 | 0.1 | 546 | 0.1 | 0.0003 | 0.01 | 0.0001 | 40.4 | 12 | 12.6 | 0.001 | 0.00115 |  | 34.2 | 0.001 | 0.7 | 3.12 | 0.001 | 0.0032 | 2.6 | 0.7 | 0.001 | 0.02 | 6.38 | 29.2 | 20.1 |  |  | 8.49
| Пукнатинни води в палеозой – протерозой – пукнатинна зона | BG2G000PTPZMP422 | Сливово, КИ " Клюнка" | 2020-08-17 | [28 empty] | 1 | 1